## Tabelle1
Mischabwassernetz Gemeinde …………………….., Soll- Zustand, volle Überbauung
Hydrodynamische Simulation mit dem Programm MOUSE (MikeUrban)
Soll-Netz, volle Überbauung: |  |  |  | MW_SOLL_VOLL_V6.mdb / .mup
KS - Werte: |  | 75 | m1/3/s | Haltungen mit seitlichen Anschlüssen -> alle Haltungen innerhalb Baugebiet
|  | 80 | m1/3/s | Haltungen ohne seitliche Anschlüssen -> alle Haltungen von Transportleitungen (Leitungen Ende Baugebiet bis ARA)
Befestigungsgrade: |  |  |  | Reduktion der Abflussbeiwerte mit Faktor 0.9 (Defaultmässige Vorgabe in MikeUrban)
Messstation: |  | ARA Kaisten |  | Regen vom: |  |  |  | 2011-06-22 |  |  |  |  | 2008-07-09 |  |  |  |  | Massgebender Regen
Von Knoten | Nach Knoten | Sohlhöhe |  | Länge | Durch-messer | Gefälle | Qvoll | Qmax | Qmax/Qvoll | Hmax | Hmax/D | v max. | Qmax | Qmax/Qvoll | Hmax | Hmax/D | v max. | vom | Qmax | Bemerkungen
|  | Oben | Unten
|  | [m] | [m] | [m] | [m] | [‰] | [m3/s] | [m3/s] | [%] | [m] | [%] | [m/s] | [m3/s] | [%] | [m] | [%] | [m/s] |  | [m3/s]
100 | 101 | 344.23 | 343.38 | 10.64 | 0.3 | 79.91 | 0.302 | 0.184 | 61% | 344.4 | 61.3% | 4.24 | 0.156 | 51.6% | 344.39 | 130% | 4.2 | 2011-06-22 | 0.184
10 | 11 | 354.51 | 350.95 | 31.23 | 0.2 | 114.001 | 0.122 | 0.014 | 11.2% | 354.56 | 59.7% | 1.13 | 0.015 | 12.8% | 354.42 | 59.1% | 1.13 | 2008-07-09 | 0.015
111 | 112 | 339.41 | 339.34 | 4 | 0.3 | 17 | 0.139 | 0.205 | 147.4% | 339.74 | 109.1% | 2.94 | 0.155 | 176.6% | 339.8 | 130% | 2.89 | 2011-06-22 | 0.205
112 | RÜ135 | 339.34 | 338.91 | 19 | 0.6 | 22.739 | 1.022 | 0.376 | 36.8% | 339.59 | 42% | 3.34 | 0.262 | 25.7% | 339.59 | 75.7% | 3.15 | 2011-06-22 | 0.376
115 | 116 | 346.38 | 345.71 | 38.69 | 0.3 | 17.316 | 0.14 | 0.039 | 28.1% | 346.49 | 37.4% | 1.68 | 0.044 | 31.7% | 346.5 | 39.3% | 1.68 | 2008-07-09 | 0.044
116.2 | LP116.1 | 346.05 | 345.51 | 27.07 | 0.13 | 19.799 | 0.015 | 0.013 | 90.7% | 346.15 | 116.3% | 1.08 | 0.014 | 99.4% | 346.18 | 115.2% | 1.08 | 2008-07-09 | 0.014
116 | LP116.1 | 345.71 | 345.51 | 10.52 | 0.3 | 18.631 | 0.146 | 0.04 | 27.2% | 345.82 | 48.5% | 1.37 | 0.044 | 30.5% | 345.83 | 48% | 1.37 | 2008-07-09 | 0.044
[18 empty] | 2011-06-22 | 0
[18 empty] | 2011-06-22 | 0
[18 empty] | 2011-06-22 | 0
[18 empty] | 2011-06-22 | 0
[18 empty] | 2011-06-22 | 0
[18 empty] | 2011-06-22 | 0
[18 empty] | 2011-06-22 | 0
Formulas:
vom = IF([Qmax]=[Qmax],I8,N8)