## Titelblatt
Energieverbrauchsanalyse für ARAs im Kanton Aargau
Titelblatt
ARA Name:
Adresse:
| Kontaktperson ARA: | Name:
|  | Tel.: | Fax:
E-Mail:
Energiespezialist/in od. Ingenieurbüro:
| Kontaktperson Firma: | Name:
|  | Tel.: | Fax:
E-Mail:
| Datum der Berichterfassung: | 2019-01-01 | Version: | 1
Bemerkungen für den Benutzer:
Dieses Formular wurde vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich erstellt. Lediglich das Design wurde an den Kanton Aargau angepasst.
Zur Erläuterung der Formulare sind der Bericht "Anleitung zur Analyse des Energieverbrauchs in ARA des Kanton Zürich" (AWEL Abteilung Gewässerschutz, 2007, revidiert 2009)
sowie die Beiblätter (Pflichtenheft) beizuziehen.

## Formular A
Formular A / Angaben zur ARA | [7 empty] | 0
2019-01-01
Anlagedaten
Nr. | Technische Anlage |  | Bauj. | Spezifikation | Separate Energiemessung vorhanden | Letzte Sanierung | Nächste Sanierung
A.1 Ausbauziel / Dimensionierungswert [EW]
A.2 Energieerzeugungsanlagen
BHKW
A.3 Hauptenergieverbraucher / Verfahrensstufe
| Hebewerk Rohwasser |  |  | Förderhöhe [m]:
Vorreinigung
| Hebewerk Biologie |  |  | Förderhöhe [m]:
Biologische Reinigungsstufe inkl. Gebläse
Filtration Typ
| Filtration Höhe Hebewerk |  |  | Förderhöhe [m]:
Faulung
Faulschlammentwässerung
Überschussschlammentwässerung
Zentratbehandlung
A.4 Beilagen (obligatorisch)
| 1 | R+I Schema
| Weitere Beilagen (freiwillig) |  |  | Weitere Angaben zum Betrieb | Vorhanden | Erstellungsdatum
| - |  |  | Energiegrobanalyse
| - |  |  | Energiefeinanalyse
| - |  |  | Schlammtrocknung (gemäss Bericht S.23)
-

## Formular B
Formular B / Angaben zum Endenergiebezug | [7 empty] | 0
2019-01-01
B.1 Angabe des absoluten Endenergiebezugs / Energieträger (Grobenergieanalyse)
Jahr
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  | (faktultativ) | (faktultativ) |  |  | Aktuel. Jahr
Wärmeenergie
Eigene Wärmeenergie:
Klärgasverbrauch BHKW | [ m3/a ]
Klärgasverbrauch Heizung | [ m3/a ]
Wärmepumpe | [kWh/a]
Solarenergie | [kWh/a]
Externe Wärmeenergie:
Heizölverbrauch | [ L/a ]
Gasverbrauch | [ m3/a ]
Wärmeenergie Total | [ kWh/a ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eigenversorgungsgrad | [ % ]
Elektrische Energie
Stromproduktion ARA | [ kWh/a ]
Netzbezug | [ kWh/a ]
Elektr. Energie Total | [ kWh/a ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eigenversorgungsgrad | [ % ] | [5 empty] | Sollwert Eigendeckung Wärmeenergie
Jahresendenergiebezug | [ kWh/a ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98
BHKW Wirkungsgrad | [ % ]
B.2 Angabe der Bezugsgrössen
Bezeichnung | Einheit | Jahr
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Einwohnergleichwerte | [ EW ]
Abwassermenge TWA 85% | [ m3/d ]
B.3 Berechnung des spezifischen elektr. Energieverbrauchs
| Einheit | Jahr
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Bezüglich EW | [kWh/EW/a]
Bezüglich Abwassermenge | [ kWh/m3 ]
Kommentar zu den Bezugsgrössen und zu den Kennzahlen:

## Formular C
Formular C / Angaben zum Bedarf an elektr. Energie der Hauptverbraucher | [6 empty] | 0
2019-01-01
|  |  | Ist Wert |  | Richtwert | Abweichung vom Richtwert
|  |  | Energie | Anteil | Energie
|  |  | [ kWh/a ] | [ - ] | [ kWh/a ] | [ - ]
Jahresnetzbezug des aktuellsten Jahres, Ziffer B.1 |  |  | 0
Stromproduktion, Ziffer B.1 |  |  | 0
Total Energiebedarf |  |  | 0 | 100%
Prozesse | Verfahrensstufen
| 1 | Hebewerk Rohwasser |  |  | 0
| 2 | Vorreinigung |  |  | 0
| 3 | Hebewerk Biologie |  |  | 0
| 4 | Biologische Reinigungsstufe inkl. Gebläse |  |  | 0
| 5 | Filtration (inkl. Hebewerk) |  |  | 0
| 6 | Schlammfaulung |  |  | 0
| 7 | Schlammentwässerung |  |  | 0
| 8 | Überschussschlamm-entwässerung |  |  | 0
Weitere
10
11
12
13
14
Verglichene Hauptverbraucher |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Total Energiebedarf Hauptverbraucher |  |  | 0 | 0%

## Formular D
Formular D / Neue Massnahmen und Wirtschaftlichkeit | [15 empty] | 0
2019-01-01
a / | Jahresendenergiebezug, ungewichtet1) des aktuellsten Jahres: |  |  |  | 0 |  | kWh/a |  | 1) Gemäss Formular B, Ziffer B.1
b / | Jahresendenergiebezug, gewichtet 2) des aktuellsten Jahres: |  |  |  | 0 |  | kWh/a |  | 2) Gewichtungsfaktor 2 für elektrische Energie "E"
Nr. | Kurzbeschreibung Massnahmen | Energieeinsparung | [6 empty] | Energiepreis |  | Kosteneinsp. | Investitionen |  | Pay-Back | Wirt-schaftlich | Ausführen
|  | Ungewichtet |  |  |  |  | Gewichtet 2)
|  | Einsparung 1 |  | Einsparung 2 |  | Total | Total | Anteil | Einspar.1 | Einspar.2 | Total | Total | Werterhal.
|  | Art | [ kWh/a ] | Art | [ kWh/a ] | [ kWh/a ] | [ kWh/a ] | [ - ] | [CHF/kWh] | [CHF/kWh] | [ CHF/a ] | [ CHF ] | [ - ] | [ a ]
|  |  | c |  | d | c + d | e = c+d 2) | e / b | f | g | h = cxf + dxg | i | k | i x (1-k) / h
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
S1 / Summe aller neuen Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
S2 / Summe aller neuen, wirtschaftlichen Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
S3 / Summe aller auszuführenden neuen Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
Richtgrösse 15 % | [7 empty] | Falls die Summe S3 grösser oder gleich 15% ist: | -> Unterschrift auf Formular F.
[8 empty] | Falls die Summe S3 kleiner als 15% ist: | -> In Formular F "Realisierte Massnahmen der letzten 5 Jahre" eintragen.
Der/die Ingenieur/in, Energiespezialist/in
bestätigt mit dieser Unterschrift, alle Massnahmen zur Energieeffizienzsteigerung, unabhängig von einer hohen oder tiefen Pay-Back-Dauer, auf dem Formular D aufgelistet zu haben.
Ort, Dat.: | [7 empty] | Unterschrift:

## Formular E
Formular E / Deklaration Massnahmen, | [13 empty] | 0
Realisierte Massnahmen der letzten 5 Jahre und Begründung | [13 empty] | 2019-01-01
a / | Jahresendenergiebezug, ungewichtet1) des aktuellsten Jahres: |  |  |  | 0 |  | kWh/a |  | 1) Gemäss Formular B, Ziffer B.1
b / | Jahresendenergiebezug, gewichtet 2) des aktuellsten Jahres: |  |  |  | 0 |  | kWh/a |  | 2) Gewichtungsfaktor 2 für elektrische Energie "E"
Nr. | Kurzbeschreibung | Energieeinsparung | [6 empty] | Energiepreis |  | Kosteneinsp. | Investitionen |  | Pay-Back
|  | Ungewichtet |  |  |  |  | Gewichtet 2)
|  | Einsparung 1 |  | Einsparung 2 |  | Total | Total | Anteil | Einspar.1 | Einspar.2 | Total | Total | Werterhal.
|  | Art | [ kWh/a ] | Art | [ kWh/a ] | [ kWh/a ] | [ kWh/a ] | [ - ] | [CHF/kWh] | [CHF/kWh] | [ CHF/a ] | [ CHF ] | [ - ] | [ a ]
|  |  | c |  | d | c + d | e = c+d 2) | e / b | f | g | h = cxf + dxg | i | k | i x (1-k) / h
Realisierte Massnahmen der letzten 5 Jahre
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
S4 / Summe aller realisierten Massnahmen der letzten 5 Jahre | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
S3 / Summe aller auszuführenden neuen Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
S5 / Summe aller realisierten und auszuführenden Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
Richtgrösse 15 % | [7 empty] | Falls die Summe S5 grösser oder gleich 15% ist | -> Unterschrift auf Formular unten.
[8 empty] | Falls die Summe S5 kleiner als 15% ist | -> Unten "Begründung" angeben.
Begründung:
Der Betreiber der ARA bestätigt mit dieser rechtsgültigen Unterschrift, dass er
1. die auf Formular D aufgelisteten Massnahmen ("Auszuführende neue Massnahmen") innerhalb der nächsten drei Jahre (Beginn ab Datum der Unterschrift) ausführt und
der zuständigen Amtsstelle den Abschluss mittels Ausführungsbestätigungsschreiben meldet,
2. die auf Formular E aufgelisteten Massnahmen ("Realisierte Massnahmen der letzten 5 Jahre") in den letzten fünf Jahren realisiert hat.
Ort, Dat.: | [7 empty] | Unterschrift: