## Formular Betriebsstätte
Umsetzungshilfe zu Kapitel 2.8 der kantonalen Richtlinie Grossverbrauchermodell im Kanton Aargau
Version 1.0, 10.04.2026
Betriebsstätte
Objekt | Quelle/Senke | Medium | Temperaturniveau in °C | jährliche Energiemenge in kWh | Saisonales Profil1 | Ergänzende Bemerkungen
1winterlastig 1.10.-31.03; sommerlastig 01.04.-30.09.

## Formular Umfeld
Umsetzungshilfe zu Kapitel 2.8 der kantonalen Richtlinie Grossverbrauchermodell im Kanton Aargau
Version 1.0, 10.04.2026
Umfeld | Standort
Objekt | Strasse | Nummer | PLZ | Ort | Quelle/Senke | Annahme Medium | Annahme Saisonalität | Annahme Temperaturniveau
1Bei thermischen Netzen bitte den Standort der nächsten Energiezentrale angeben

## Erläuterungen
Begriff | Erklärung
Objekt | Das Objekt beschreibt die technische Anwendung bei welcher thermische Energie anfällt (Quelle) oder thermische Energie benötigt wird (Senke)
Medium | Das Medium ist der Stoff (z.B. Luft, Wasser, Dampf, Rauchgas), der die thermische Energie von der betrachteten Quelle abführt oder einer Senke zuführt.
Temperaturniveau | Das Temperaturniveau beschreibt die charakteristische Temperatur des Mediums an der betrachteten Stelle (z. B. Austrittstemperatur einer Quelle oder Eintrittstemperatur einer Senke), in °C angegeben.
Jährliche Energiemenge | Die jährliche Energiemenge ist die im Verlauf eines Jahres übertragene bzw. nutzbare thermische Energie (in kWh). Für Wärmesenken entspricht sie der tatsächlich benötigten Wärmemenge und wird beispielsweise aus dem Massenstrom, der spezifischen Wärmekapazität sowie der Temperaturdifferenz zwischen Eintritt und Austritt des Mediums bestimmt. Für Abwärmequellen entspricht sie dem theoretisch nutzbaren Abwärmepotenzial. Dieses wird aus dem Massen- oder Volumenstrom, der spezifischen Wärmekapazität sowie der Temperaturdifferenz zwischen dem Temperaturniveau des Mediums und der Referenztemperatur von 20 °C bestimmt. (Hinweis: Die Energiemengen der Senken/Quellen können oftmals aus dem Sankey Diagramm entnommen oder abgeleitet werden.)
Saisonales Profil | Das saisonale Profil beschreibt die zeitliche Verfügbarkeit (Quelle) bzw. den zeitlichen Bedarf (Senke) über das Jahr. Zur Vereinfachung stehen drei Standardprofile zur Auswahl; detailliertere Angaben können ergänzend beschrieben werden.

## Beispiel Betriebsstätte
Umsetzungshilfe zu Kapitel 2.8 der kantonalen Richtlinie Grossverbrauchermodell
Version 1.0, 10.04.2026
Betriebsstätte
Objekt | Quelle/Senke | Medium | Temperaturniveau in °C | jährliche Energiemenge in kWh | Saisonales Profil1 | Ergänzende Bemerkungen
Gewächshaus (Raumluft) | Senke | Wasser | 80 | 1500000 | winterlastig | Bei Tagen mit viel Sonneneinstrahlung im Winterhalbjahr, wenig Wärmezufuhr nötig
Gaskessel (Rauchgas) | Quelle | Rauchgas | 120 | 500000 | winterlastig
Druckluftkompressor (Kühlung) | Quelle | Wasser | 50 | 100000 | gleichmässig
Kühlhaus (Abwärme Kältemaschine) | Quelle | Wasser | 40 | 250000 | gleichmässig
1winterlastig 1.10.-31.03; sommerlastig 01.04.-30.09.

## Beispiel Umfeld
Umsetzungshilfe zu Kapitel 2.8 der kantonalen Richtlinie Grossverbrauchermodell
Version 1.0, 07.04.2026
Umfeld | Standort
Objekt | Strasse | Nummer | PLZ | Ort | Quelle/Senke | Annahme Medium | Annahme Saisonalität | Annahme Temperaturniveau
Lagerhaus mit Kühlung (Abwärme Kältemaschine) | Musterstrasse | 11 | 9999 | Musterhausen | Quelle | Wasser | gleichmässig | 40
Sprühtrocknungsprozess (Abluft) | Beispielweg | 3 | 1111 | Beispielstadt | Quelle | Abluft | gleichmässig | 85
Fernwärmenetz1 | Dummysteig | 5 | 2222 | Dummywil | Quelle & Senke | Fernwärme | gleichmässig | 60 - 80 °C
1Bei thermischen Netzen bitte den Standort der nächsten Energiezentrale angeben

## Versionierung
Version | Datum | Anpassungen zur vorangegangenen Version
1 | 2026-04-10

## Listen (hidden)
Art der Wärmequelle oder Wärmesenke
Quelle
Senke
Quelle & Senke
Saisonales Profil
winterlastig
sommerlastig
gleichmässig
andere