## Tabelle1
BETRIEBSPROTOKOLL: WOCHENKONTROLLBLATT
Becken | [7 empty] | Datum | bis | Woche Nr.
Desinfektion, pH-Wert, Karbonathärte
| Messungen automatisch |  |  |  | Messung manuell
|  |  |  | Chlor mg/l |  |  | Karbonat-
| CL2mg/l | Redox | pH-Wert | freies | geb. | pH-Wert | härte °fH
Tag
Montag
Zeit
Anzahl Besucher
Dienstag
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Mittwoch
Lufttemperatur °C
Wassertemperatur °C
Witterung
Stosschlorung
Gesamtfrischwasser
(m3/Tag)
Visum
Gebindewechsel
(Zeit)
Fabrikat /
kg Filterhilfsmittel
Filter
Differenzdruck
in bar
Rückspülzeit
Beobachtung
vom Spülvogang
Algenbekämpfung